..................................................................
(miejscowość, data)
....................................................
(imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy)
....................................................
....................................................
(adres wnioskodawcy)
....................................................
(numer telefonu)









Prezydent Miasta Katowice









Wydział Kształtowania Środowiska 
ul. Rynek 1,  40-003 Katowice
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód.

1. Lokalizacja instalacji (adres, numer i powierzchnia działki):
...............................................................................................................................................
2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, 

 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego.
3. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok/okresowo (podać okres):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków w m3/dobę:
...............................................................................................................................................
5. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
6. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami *1:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................


(podpis zgłaszającego)
Załączniki*2:

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.

2. Informacja o gruncie zawierająca w szczególności dane o:

· głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,

· chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.

3. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).

4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

· za pełnomocnictwo – 17 zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice 
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111  z umieszczoną adnotacją o tytule wpłaty.

*1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. Nr 2019, poz. 1311):

· § 4 ust. 1 - Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki 
z oczyszczalni ścieków komunalnych, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
· § 11 ust. 4 - Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania 
z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli 
są spełnione łącznie następujące warunki:
1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m³ na dobę;
2) BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane 
co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 
1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
· § 4 ust. 2 - Ścieki bytowe z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieki komunalne 
z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 3 
do rozporządzenia.
· § 11 ust. 5 - Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m³ na dobę;
2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 
1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
*2 niepotrzebne skreślić
